材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-7

2025 年 4月10日，实验室管理人员对科研实验室及专业实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 格致楼B117 | 1. 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱 2. 实验室堆积纸箱 | descript  IMG_256 | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 1. 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置易燃易爆试剂 2. 配置试剂标签不全 | descript  IMG_256 | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置易燃易爆试剂、废液桶 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱 | descript | 8.1.1 | 立整立改 |
| 格致楼A225 | 管制类试剂存放于实验台下方的柜子里 | IMG_256 | 9.5.1 | 立整立改 |