材化学院实验室安全检查通报-241018

2024 年 10月18日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼C503东、505西 | 管制类试剂记录不规范，未写规格或余量。 | IMG_20240913_144931 | 9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1、废液投放登记表登记的废液量与实际不符；  2、管制类试剂记录不规范未写规格。 | IMG_20240913_145543IMG_20240913_145332 | 9.7.2  9.5.1 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 冰箱无清单。 | IMG_20240913_150211 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 1. 管制类试剂记录不规范未写规格； 2. 试剂柜未锁； 3. 固液混放且未固体在上液体在下存放。 | IMG_20241018_092857IMG_20241018_092810IMG_20241018_092753 | 9.5.1  9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C506西 | 固液混放 | IMG_20241018_093328 | 9.3.2 | 立整立改 |
| 格致楼B117 | 试剂柜未锁且存放有管制类试剂 | IMG_20241018_094636 | 9.5.1 | 立整立改 |