材化学院实验室安全检查通报 24-25-2-18

2025 年 6月27日，实验室管理人员对科研实验室进行了安全检查，发现下述实验室有违反实验室安全管理规定的行为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **实验室** | **隐患描述** | **隐患照片** | **对应条款** | **整改完成时间/措施** |
| 敬德楼C503西 | 加热设备不应放置在木桌上 | IMG_20250627_093714 | 13.4.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C505西 | 1.烘箱马釜炉无操作规程  2.管制类试剂置于普通试剂柜中 | IMG_20250627_093951  IMG_20250627_093958 | 13.4.4  9.5.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C505东 | 1.插排置于地面，插排串接  2.马弗炉，管式炉无操作规程 | IMG_20250627_094134  IMG_20250627_094142  IMG_20250627_094241  IMG_20250627_094247 | 8.1.1  13.4.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C507 | 烘箱无操作规程 | IMG_20250627_094354 | 13.4.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C509西 | 烘箱无操作规程 | IMG_20250627_094430 | 13.4.3 | 立整立改 |
| 敬德楼C509东 | 1管式炉无操作规程且旁边有纸箱子  2试剂柜未锁 | IMG_20250627_094510  IMG_20250627_094558 | 13.4.3  9.3.2 | 立整立改 |
| 敬德楼C508东 | 1. 烘箱无操作规程 2. 固液混放 | IMG_20250627_095333  IMG_256 | 14.4.3  9.3.2 | 立整立改 |